Centrum Sportu i Rekreacji w Warce informuje, że woda w niecce pływalni /basen rekreacyjny/  nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Aktualnie niezgodność dopuszczalnych wartości dotyczy parametru trichlorometan /chloroform/ w basenie rekreacyjnym.

Wynik ten został nieznacznie  przekroczony i osiągnął wartość  0,035 +/ 0,015 mg/l.

W związku z przekroczeniem parametru woda zostanie dodatkowo przefiltrowana                w ciągu kilku dni woda powinna osiągnąć wymaganą jakość.

Po wykonaniu  filtracji zostanie zlecone ponowne zbadanie próbek wody pod kątem tego parametru.